## Tabela I
Tabela I: Índice de radiação solar diária média mensal em Peixe-TO em kWh/m².dia
Ângulo / Inclinação |  | Irradiação solar diária média mensal (kWh/m².dia)
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Méd.
Plano horizontal | 0° N | 5.25 | 4.67 | 5.17 | 4.64 | 4.83 | 4.97 | 4.58 | 5.11 | 6.08 | 5.11 | 5.17 | 4.97 | 5.05
Âng. igual a latitude | 12° N | 4.93 | 4.52 | 5.18 | 4.86 | 5.31 | 5.62 | 5.09 | 5.48 | 6.22 | 4.99 | 4.89 | 4.64 | 5.14
Maior méd. anual | 13° N | 4.9 | 4.5 | 5.18 | 4.87 | 5.34 | 5.66 | 5.12 | 5.5 | 6.23 | 4.98 | 4.86 | 4.61 | 5.15
Maior mín. mensal | 2° N | 5.21 | 4.65 | 5.18 | 4.69 | 4.92 | 5.09 | 4.68 | 5.18 | 6.12 | 5.1 | 5.13 | 4.92 | 5.07

## Tabela II
Tabela II - Dados da placa fotovoltaica utilizada no projeto
Dados do painel fotovoltaico
MARCA | Kyocera | Trina Solar | Isofoton
MODELO | KD245G-4FB | TSM-245 PC/PA05 | ISF-245
TECNOLOGIA | Silício poli cristalino | Silício poli cristalino | Silício poli cristalino
POTÊNCIA NOMINAL | 245 W | 245 W | 245 W
PERDA DE CAPACIDADE ANUAL | 0.8% | 0.8% | 0.8%
AREA DO PAINEL | 1,64538 m² | 1,6368 m² | 1,656998 m²
PESO | 21 kg | 18,6 kg | 19 kg
VIDA ÚTIL | 25 anos | 25 anos | 25 anos
RENDIMENTO | 14.8% | 14.7% | 14.8%

## Tabela III
Tabela III - Dados do inversor utilizado no projeto
Dados do inversor
FABRICANTE | Solectria | Xantrex | Unitron
MODELO | PVI 100kW | Xpower 1000 W | iVolt - 1000W
POTÊNCIA CONTINUA DE SAÍDA | 100 kW | 100 kW | 100 kW
FREQUÊNCIA NOMINAL | 60 Hz | 60 Hz | 60 +/- 4Hz
THD | <3 % | <3 % | Não informao
TENSÃO DE SAÍDA | 208, 240, 480, 600 Vac 3Ø | 115 Vac - RMS ± 5% | 115Vca +/- 10%
EFICIÊNCIA | 96% | 90% | 90%

## Tabela IV
Tabela IV - Dados do sistema utilizado
Dados do sistema
Potência instalada | 99,96 kWp
Montante de energia anual | 179,29 MWh/ano
Perda de capacidade anual | 0.8%
Custo de manutenção anual | 0,5 % do investimento inicial
Investimento inicial estimado | 750000
Área coberta pelos paineis | 671,32 m²
Peso total das placas | 8,568 T

## Tabela V
Tabela V - Input da análise financeira
Dados de entrada
Investimento inicial | 750000
ICMS | 0%
PIS | 4.186%
COFINS | 0.9087%
Preço do kWh | 0.2
Tempo do projeto | 25 anos
Custo com manutenção anual | 3750
Quantidade de energia gerada no 1º ano | 179,29 MWh
TMA | 0%

## Tabela VI
Tabela6: Dados de saída da análise financeira
Dados de saída
VPL | 140795.23
TIR | 1.6%
Payback | 20 anos

## Tabela VII
Tabela VII - Mecanismos de incentivo à geração solar adotados em países selecionados
Mecanismo | Alemanha | Itália | França | EUA | Japão | Espanha
Tarifa -prêmio ("feed-in tariff") | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Subsídio ao investimento inicial |  | ü | ü | ü | ü
Incentivo à aquisição da energia produzida |  |  |  | ü
Dedução no imposto de renda |  |  | ü | ü
Obrigação de aquisição da energia pela concessionária |  |  |  | ü | ü | ü
Fundos de investimentos para FV | ü |  |  | ü |  | ü
Net metering/Net billing |  |  |  | ü
Ações voluntárias de bancos comerciais | ü | ü |  | ü | ü
Ações voluntárias de distribuidoras | ü |  |  | ü | ü | ü
Padrões em edificações sustentáveis | ü |  |  |  |  | ü